## 表書き
（内訳書用）
山口県国際総合センター冷温水発生機2号改修工事 |  | 山口県国際総合センター冷温水発生機2号改修工事

## 種目別内訳
内 訳 明 細 書
No. | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
山口県国際総合センター冷温水発生機2号改修工事
直接工事費
処分費
Ⅰ | 機械設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
処分費
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0
共通費
Ⅰ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | 0
Ⅱ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | 0
Ⅲ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 合計(工事価格） |  | 式 | 1 |  | 0
| 消費税相当額 |  | 式 | 1 |  | 0
| 総合計(工事費） |  | 式 | 1 |  | 0

## 細目内訳(共通仮設)
共 通 費 明 細 書
No. | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通費
Ⅰ | 共通仮設費
【共通仮設費 積上げ分】
| 搬入路養生 | 防炎合板、ブルーシート
| 清掃・後片付け |  | ㎡ | 350 |  | 0
| 資材置き場養生 | 防炎合板、ブルーシート
| 清掃・後片付け |  | ㎡ | 200 |  | 0
| カラーコーン | 高さ90cm | 本 | 51 |  | 0
| 車止め | 高さ150mm×幅185mm | m | 22 |  | 0
仮囲い
| マシンハッチ開口部転落防止策 | 成形鋼板 | m | 19.1 |  | 0
吸収式冷温水機 搬入搬出
| 交通誘導警備員 | 4人/回×2回=8人工 | 人 | 8 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
【共通仮設費 率算出分】
| 共通仮設費 | 率による算出 | 式 | 1 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0

## 科目別内訳(機械)
内 訳 明 細 書
No. | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 機械設備工事
1 | 熱源設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
2 | 自動制御設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
3 | 都市ガス設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
4 | 電気設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
5 | 撤去工事 |  | 式 | 1 |  | 0
処分費
6 | 発生材処分 |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
Ⅰ | 機械設備工事
1 | 熱源設備工事
-1 | 吸収式冷温水発生器 |  | 式 | 1 |  | 0
-2 | 熱源ポンプ |  | 式 | 1 |  | 0
-3 | 配管設備 |  | 式 | 1 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
2 | 自動制御設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
3 | 都市ガス設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
4 | 電気設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
5 | 撤去工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
6 | 発生材処分 |  | 式 | 1 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0

## 細目内訳(機械)
内 訳 明 細 書
No. | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 機械設備工事
1 | 熱源設備工事
-1 | 吸収式冷温水発生器
RH-2
| ガス焚吸収式冷温水発生器 | 冷房:1101kW 暖房:1059kW | 台 | 1 | 0 | 0
| 文字標識等 | 空調改修 7,500ｍ2以下 | 式 | 1 | 0 | 0
| 搬入・据付費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-101
| 保温 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-102
| あと施工アンカー |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-103
| 総合調整費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-104
| 冷暖切替試験調整費 | 夏季1回+冬季1回 計2回 | 式 | 2 | 0 | 0 | 別紙明細-104
| 計 |  |  |  |  | 0
-2 | 熱源ポンプ
PCH-1-1
| 冷温水一次ポンプ |  | 台 | 1 | 0 | 0
PCH-1-2
| 冷温水一次ポンプ |  | 台 | 1 | 0 | 0
PCH-2-1,2,3
| 冷温水二次ポンプ |  | 台 | 3 | 0 | 0
PC-1-1
| 冷水1次ポンプ |  | 台 | 1 | 0 | 0
| 芯出し、試運転調整費 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 配送費 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 搬入・据付費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-105
| 計 |  |  |  |  | 0
-3 | 配管設備
| 冷温水 | SGP(白)
| 配管炭素鋼鋼管 | 屋内一般 150A | ｍ | 18 | 0 | 0
| 冷温水 | SGP(白)
| 配管炭素鋼鋼管 | 屋内一般 200A | ｍ | 20 | 0 | 0
| 冷却水 | SGP(白)
| 配管炭素鋼鋼管 | 屋内一般 200A | ｍ | 8 | 0 | 0
機器附属品取付
| Ｙ形ストレーナ | 鋳鉄製 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 1 | 0 | 0
| 防振継手 | 球形ｺﾞﾑ製 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)150A | 個 | 6 | 0 | 0
| 防振継手 | 球形ｺﾞﾑ製 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)200A | 個 | 10 | 0 | 0
機器附属品取付
| 逆止弁 | 鋳鉄製 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)150A | 個 | 2 | 0 | 0
機器附属品取付
| 逆止弁 | 鋳鉄製 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)200A | 個 | 4 | 0 | 0
| 架台類 | 機器、配管架台 | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-107
| 保温・塗装 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-106
| 圧力計 | 水用 | 個 | 12 | 0 | 0
| 耐震金物 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-108
| 総合調整費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-109
| 計 |  |  |  |  | 0
2 | 自動制御設備工事
(自動制御)
| 自動制御設備工事 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
3 | 都市ガス設備工事
| 屋内露出配管工事 |  | m | 8 | 0 | 0
| 屋内既設配管撤去 |  | m | 6 | 0 | 0
| 溶接工事 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| ボス切込み |  | 箇所 | 2 | 0 | 0
| 圧力計 |  | 個 | 2 | 0 | 0
| 露出型ボールバルブ |  | 個 | 1 | 0 | 0
| 機器接続工事 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 防食テープ巻き |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 塗装工事 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 支持金物取付工事 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 耐圧気密試験 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 共通仮設費 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 諸経費 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
4 | 電気設備工事
| EM-CE 3.5-4C | 管内 | m | 10 | 0 | 0
| EM-CE 3.5-4C | ラック | m | 33 | 0 | 0
| EM-CE 5.5-3C | 管内 | m | 5 | 0 | 0
| EM-CE 5.5-3C | ラック | m | 15 | 0 | 0
| EM-CE 5.5-4C | 管内 | m | 5 | 0 | 0
| EM-CE 5.5-4C | ラック | m | 15 | 0 | 0
| EM-CE 14-3C | 管内 | m | 29 | 0 | 0
| EM-CE 14-3C | ラック | m | 33 | 0 | 0
| EM-CE 14-4C | 管内 | m | 18 | 0 | 0
| EM-CE 14-4C | ラック | m | 29 | 0 | 0
| EM-CEE 2.0-4C | 管内 | m | 11 | 0 | 0
| EM-CEE 2.0-4C | ラック | m | 4 | 0 | 0
| EM-CEES 2.0-4C | 管内 | m | 11 | 0 | 0
| EM-CEES 2.0-4C | ラック | m | 4 | 0 | 0
| EM-IE 5.5 | 管内 | m | 15 | 0 | 0
| 電線管 | E25 | m | 40 | 0 | 0
| 電線管 | E39 | m | 47 | 0 | 0
| 金属製可とう電線管 | F24 | m | 4 | 0 | 0
| 金属製可とう電線管 | F38 | m | 6 | 0 | 0
AP-HB101
| 動力盤改造費 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
5 | 撤去工事
| 機器類撤去 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-110
| 配管類撤去 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-111
| 配線類撤去 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 別紙明細-112
| 計 |  |  |  |  | 0
6 | 発生材処分
（発生材積込）
| 発生材積込 | 金属くず | ｍ3 | 0.45 | 0 | 0
| 発生材積込 | 混合廃棄物 | ｍ3 | 36.6 | 0 | 0
| 発生材積込 | 保温くず | ｍ3 | 1.9 | 0 | 0
（発生材運搬）
| 発生材運搬 | 4ｔﾀﾞﾝﾌﾟ車 | 台 | 8 | 0 | 0
（発生材処分）
| 発生材処分 | 金属くず | ｔ | 0.1 | 0 | 0
| 発生材処分 | 混合廃棄物 | ｔ | 15.08 | 0 | 0
| 発生材処分 | 保温くず | ｔ | 0.088 | 0 | 0
（吸収液・冷媒･ブライン処分）
| 吸収液処分 |  | 式 | 1 | 0 | 0
※処分費
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0

## 別紙明細(機械)
別 紙 明 細 書
No. | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 熱源設備工事
-1 | 吸収式冷温水発生器
【別紙明細-101】
| 搬入・据付費 | 一式当り
吸収式冷温水発生器
| 搬入 | 換算重量 | t | 24.388 | 24.39 |  | 0
吸収式冷温水発生器
| 据付 | 設備機械工 | 人 | 92.803 | 92.8 |  | 0
吸収式冷温水発生器
| 据付 | その他 | 式 | 1 | 1 |  | 0
煙道
| 単価 | 4.5t | kg | 67 | 67 |  | 0
煙道
| 搬入 | 換算重量 | t | 0.162 | 0.16 |  | 0
煙道
| 据付 | 配管工 | 人 | 6.409 | 6.41 |  | 0
煙道
| 据付 | その他 | 式 | 1 | 1 |  | 0
| マシンハッチ耐火被覆補修 | 硬質ウレタンフォーム 難燃 20mm | ｍ2 | 34.44 | 34.4 |  | 0
| ローリング足場 賃料基本料金 | 作業床高さ3.3m 2段 車輪付 | 日 | 45 | 45 |  | 0
| ローリング足場 | 高さ3.5m以下 2段 存置 2カ月 | 台 | 1 | 1 |  | 0
93kg/m×6m×2本×2カ月＝69.192t・日
| トロリービーム | H鋼(H-300) | t・日 | 69.192 | 69.2 |  | 0
| トロリービーム搬入費用 |  | t | 1.228 | 1.23 |  | 0
| トロリービーム取付費用 | 設備機械工 | 人 | 9.72 | 9.72 |  | 0
| トロリービーム搬出費用 |  | t | 1.228 | 1.23 |  | 0
| トロリービーム取り外し費用 |  | 式 | 1 | 1 |  | 0
4台×7日＝28台・日
| チェーンブロック | 5t | 台・日 | 28 | 28 |  | 0
| 金属拡張アンカー | M20 上向打(天井) | 本 | 16 | 16 |  | 0
| マシンハッチ取り外し費用 |  | 式 | 1 | 1 |  | 0
| マシンハッチ再付費用 | 設備機械工 | 人 | 51.03 | 51.03 |  | 0
| マシンハッチ搬出費用 | マシンハッチ仮置き | t | 8.13 | 8.13 |  | 0
2台×4日＝8台・日 5t
| チェーンブロック | マシンハッチ解体、再取付用 | 台・日 | 8 | 8 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
【別紙明細-102】
| 保温 | 一式当り
吸収式冷温水発生器
| 機器類保温 | RW50mm | ｍ2 | 13 | 13 |  | 0
吸収式冷温水発生器
| 機器類保温 | RW25mm | ｍ2 | 3.6 | 3.6 |  | 0
吸収式冷温水発生器
| 機器類保温 | GW50mm | ｍ2 | 18 | 18 |  | 0
吸収式冷温水発生器
| 機器類保温 | GW25mm | ｍ2 | 6.6 | 6.6 |  | 0
煙道
| 機器類保温 | RW75mm | ｍ2 | 1.9 | 1.9 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
【別紙明細-103】
| あと施工アンカー | 一式当り
| 接着系アンカー | M24 下向打(床) | 本 | 8 | 8 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
【別紙明細-104】
| 総合調整費 | 一式当り
| 主要機械室内機機器 | 空調改修 5,000～15,000ｍ2 | 式 | 1 | 1 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
【別紙明細-105】
| 搬入・据付費 | 一式当り
| 搬入 | 換算重量 | t | 2.152 | 2.15 |  | 0
| 据付 | 設備機械工 | 人 | 25.44 | 25.44 |  | 0
| 据付 | その他 | 式 | 1 | 1 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
【別紙明細-106】
| 保温・塗装 | 一式当り
機械室露出
| 冷温水管保温（ＧＷ） | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A | ｍ | 18 | 18 |  | 0
機械室露出
| 冷温水管保温（ＧＷ） | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A | ｍ | 20 | 20 |  | 0
露出
| 冷却水管塗装 | 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） | ｍ | 8 | 8 |  | 0
機械室露出
| 弁類保温（ＧＷ） | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 150A | 個 | 3 | 3 |  | 0
機械室露出
| 弁類保温（ＧＷ） | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200A | 個 | 4 | 4 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
【別紙明細-107】
| 架台類 | 一式当り
みぞ形鋼(5×50×100)
| 配管架台 | 9.36kg/m×15m=140.4kg | kg | 140.4 | 140.4 |  | 0
| 接着系アンカー | M16 下向打(床) | 本 | 24 | 24 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
【別紙明細-108】
| 耐震金物 | 一式当り
材料・労務 込み
| 耐震金物 | 対象工事：冷温水・冷却水配管 | 式 | 1 | 1 |  | 0
| 接着系アンカー | M16 下向打(床) | 本 | 21 | 21 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
【別紙明細-109】
| 総合調整費 | 一式当り
| 配管系統 | 冷温水配管 | ｍ | 46 | 46 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
撤去工事
【別紙明細-110】
| 機器類撤去 | 一式当り
(搬出)
吸収式冷温水発生機
| 搬出 | 換算重量 | ｔ | 24.388 | 24.39 |  | 0
冷温水ポンプ
| 搬出 | 換算重量 | ｔ | 1.887 | 1.89 |  | 0
| (空調機器) | 再使用しない
RH-2
| ガス焚吸収式冷温水発生器 | 冷房:1101kW 暖房:1059kW | 基 | 1 | 1 |  | 0
PC-1-1
| 冷水一次ポンプ |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
PCH-1-1
| 冷温水一次ポンプ |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
PCH-1-2
| 冷温水一次ポンプ |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
PCH-2-1,2,3
| 冷温水二次ポンプ |  | 台 | 3 | 3 |  | 0
| 煙道撤去 |  | ｍ | 2 | 2 |  | 0
(空調機器保温)
吸収式冷温水発生器
| 機器類保温撤去 | RW50mm | ｍ2 | 13 | 13 |  | 0
吸収式冷温水発生器
| 機器類保温撤去 | RW25mm | ｍ2 | 3.6 | 3.6 |  | 0
吸収式冷温水発生器
| 機器類保温撤去 | GW50mm | ｍ2 | 18 | 18 |  | 0
吸収式冷温水発生器
| 機器類保温撤去 | GW25mm | ｍ2 | 6.6 | 6.6 |  | 0
煙道
| 機器類保温撤去 | RW75mm | ｍ2 | 1.9 | 1.9 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
【別紙明細-111】
| 配管類撤去 | 一式当り
【空調配管】
| 冷温水 | SGP(白)
| 配管炭素鋼鋼管撤去 | 機械室・便所 150A | ｍ | 18 | 18 |  | 0
| 冷温水 | SGP(白)
| 配管炭素鋼鋼管撤去 | 機械室・便所 200A | ｍ | 20 | 20 |  | 0
| 冷却水 | SGP(白)
| 配管炭素鋼鋼管撤去 | 機械室・便所 200A | ｍ | 8 | 8 |  | 0
機械室
| 温水管保温（ＧＷ）撤去 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A | ｍ | 18 | 18 |  | 0
機械室
| 温水管保温（ＧＷ）撤去 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A | ｍ | 20 | 20 |  | 0
| 防振接手撤去 | 150A | 個 | 6 | 6 |  | 0
| 防振接手撤去 | 200A | 個 | 10 | 10 |  | 0
| 弁類撤去 | 150A | 個 | 3 | 3 |  | 0
| 弁類撤去 | 200A | 個 | 4 | 4 |  | 0
機械室､書庫､倉庫
| 弁類保温（ＧＷ）撤去 | (BV除く) ｶﾗｰ亜鉛鉄板 150A | 個 | 3 | 3 |  | 0
機械室､書庫､倉庫
| 弁類保温（ＧＷ）撤去 | (BV除く) ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200A | 個 | 4 | 4 |  | 0
| 圧力計 | 水用 | 個 | 12 | 12 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
【別紙明細-112】
| 配線類撤去 | 一式当り
| EM-CE 3.5-4C | 管内 | m | 10 | 10 |  | 0
| EM-CE 3.5-4C | ラック | m | 33 | 33 |  | 0
| EM-CE 5.5-3C | 管内 | m | 5 | 5 |  | 0
| EM-CE 5.5-3C | ラック | m | 15 | 15 |  | 0
| EM-CE 5.5-4C | 管内 | m | 5 | 5 |  | 0
| EM-CE 5.5-4C | ラック | m | 15 | 15 |  | 0
| EM-CE 14-3C | 管内 | m | 29 | 29 |  | 0
| EM-CE 14-3C | ラック | m | 33 | 33 |  | 0
| EM-CE 14-4C | 管内 | m | 18 | 18 |  | 0
| EM-CE 14-4C | ラック | m | 29 | 29 |  | 0
| EM-CEE 2.0-4C | 管内 | m | 11 | 11 |  | 0
| EM-CEE 2.0-4C | ラック | m | 4 | 4 |  | 0
| EM-CEES 2.0-4C | 管内 | m | 11 | 11 |  | 0
| EM-CEES 2.0-4C | ラック | m | 4 | 4 |  | 0
| EM-IE 5.5 | 管内 | m | 15 | 15 |  | 0
| 電線管 | E25 | m | 40 | 40 |  | 0
| 電線管 | E39 | m | 47 | 47 |  | 0
| 金属製可とう電線管 | F24 | m | 4 | 4 |  | 0
| 金属製可とう電線管 | F38 | m | 6 | 6 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0