## 工事費
名 称 |  | 規 格 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
山口県国際総合センター照明器具改修(LED化)工事
（直接工事費）
| 電気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
（共通費）
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
| 計 |  |  |  |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0
| 消費税 |  | 1 | 式 |  | 0
| 総合計 |  |  |  |  | 0

## 電気設備工事
名 称 |  | 規 格 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1 | 高層棟 | 電灯設備（電灯分岐） | 1 | 式 |  | 0
2 | タワー棟 | 電灯設備（電灯分岐） | 1 | 式 |  | 0
3 | 発生材処理 |  | 1 | 式 |  | 0
4 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
1 | 高層棟
電灯設備（電灯分岐）
| LED照明器具 | A21 | 2 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H21 | 1 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H14L | 26 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H14N | 6 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | A41 | 2 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H2 | 10 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | R21 | 1 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H6L-3 | 36 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H6LC | 21 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H-6 | 14 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H9 | 1 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H20 | 14 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H25 | 2 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H43（ランプ取替） | 2 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H24 | 20 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H46 | 3 | 個 |  | 0
| リベコムシーン選択リモコン |  | 1 | 個 |  | 0
| リベコム設定費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ウイズリモ2リモコン |  | 1 | 個 |  | 0
| 天井開口補強 | 220×1235 | 2 | 箇所 |  | 0
| 撤去 |  | 1 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0
2 | タワー棟
電灯設備（電灯分岐）
| LED照明器具 | H78L 夜間作業 | 13 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H-105 夜間作業 | 6 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H80 夜間作業 | 5 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | R21 夜間作業 | 1 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H3･H-3 夜間作業 | 1 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H4 夜間作業 | 17 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H6N 夜間作業 | 4 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H6N-2 夜間作業 | 2 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H6L 夜間作業 | 36 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | DL 夜間作業 | 4 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H92（ランプ取替） 夜間作業 | 18 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H95 夜間作業 | 2 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H98 夜間作業 | 14 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H703 夜間作業 | 5 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H704 夜間作業 | 1 | 個 |  | 0
| LED照明器具 | H705 夜間作業 | 1 | 個 |  | 0
EEF1.6-3C
| ケーブル | ころがし 夜間作業 | 5 | ｍ |  | 0
| 撤去 | 夜間作業 | 1 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0
3 | 発生材処理
| 発生材処分費 |  | 1 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0
4 | 直接仮設工事
| 内部足場 |  | 1 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0

## 配管関係 (hidden)
配管関係スクラップ重量計算書 |  |  |  | 工事名： | #REF!
種別 |  | 単位重量 | 数量 | スクラップ重量計 |  | 産業廃棄物重量計 |  | 単位容積(ｍ3) | 金属くず | 廃プラ
| 仕様 |  |  | 鉄くず | ｱﾙﾐくず | 金属くず | 廃プラ |  | (ｍ3) | (ｍ3)
|  | (kg/ｍ) | (ｍ) | （ｋｇ） | （ｋｇ） | （ｋｇ） | （ｋｇ）
ねじなし電線管 | φ19 | 0.53005 |  |  |  | 0 |  | 0.00028638 | 0
（E管） | φ25 | 0.71612 |  |  |  | 0 |  | 0.00050645 | 0
| φ31 | 1.05 |  |  |  | 0 |  | 0.00079382 | 0
| φ39 | 1.2699 |  |  |  | 0 |  | 0.0011395 | 0
| φ51 | 1.7101 |  |  |  | 0 |  | 0.0020258 | 0
| φ63 | 2.4399 |  |  |  | 0 |  | 0.0031653
| φ75 | 3.3 |  |  |  | 0 |  | 0.0045581
薄鋼電線管 | φ19 | 0.68989 |  |  |  | 0
（C管） | φ25 | 0.93907 |  |  |  | 0
| φ31 | 1.1899 |  |  |  | 0
| φ39 | 1.4399 |  |  |  | 0
| φ51 | 1.9399 |  |  |  | 0
| φ63 | 3.0301 |  |  |  | 0
| φ75 | 3.6601 |  |  |  | 0
厚鋼電線管 | φ16 | 1.0601 |  |  |  | 0 |  | 0.00034619
（G管） | φ22 | 1.3699 |  |  |  | 0 |  | 0.00055127
| φ28 | 1.9 |  |  |  | 0 |  | 0.00087048
| φ36 | 2.4301 |  |  |  | 0 |  | 0.0013782
| φ42 | 2.7899 |  |  |  | 0 |  | 0.0017936
| φ54 | 3.9199 |  |  |  | 0 |  | 0.0027884 | 0
| φ70 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0.0044392
| φ82 | 5.8801 |  |  |  | 0 |  | 0.0060652
| φ92 | 8.3899 |  |  |  | 0 |  | 0.0079603 | 0
| φ104 | 9.4801 |  |  |  | 0 |  | 0.010095
金属製可とう電線管 | φ10 | 0.21 |  |  |  | 0 |  | 0.00013886
（PZ,PV,PE管） | φ12 | 0.29 |  |  |  | 0 |  | 0.00020348
| φ15 | 0.32 |  |  |  | 0 |  | 0.00028338
| φ17 | 0.44 |  |  |  | 0 |  | 0.00036287
| φ24 | 0.65 |  |  |  | 0 |  | 0.00065111
| φ30 | 0.74 |  |  |  | 0 |  | 0.00095614
| φ38 | 0.97 |  |  |  | 0 |  | 0.0014447
| φ50 | 1.2 |  |  |  | 0 |  | 0.002366
| φ63 | 1.73 |  |  |  | 0 |  | 0.0037482 | 0
| φ76 | 2.04 |  |  |  | 0 |  | 0.0053948
| φ83 | 2.21 |  |  |  | 0 |  | 0.0060929 | 0
| φ101 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0.0090379 | 0
種別 |  | 単位重量 | 数量 | スクラップ重量計 |  | 産業廃棄物重量計
| 仕様 |  |  | 鉄くず | ｱﾙﾐくず | 金属くず | 廃プラ
|  | (kg/ｍ) | (ｍ) | （ｋｇ） | （ｋｇ） | （ｋｇ） | （ｋｇ）
ビニル電線管 | φ14 | 0.141 |  |  |  |  | 0 | 0.00025434
（VE,HIVE管） | φ16 | 0.176 |  |  |  |  | 0 | 0.00037994 |  | 0
| φ22 | 0.211 |  |  |  |  | 0 | 0.00053066 |  | 0
| φ28 | 0.409 |  |  |  |  | 0 | 0.00090746 |  | 0
| φ36 | 0.593 |  |  |  |  | 0 | 0.0013847
| φ42 | 0.774 |  |  |  |  | 0 | 0.0018086
| φ54 | 1.098 |  |  |  |  | 0 | 0.0011335
| φ70 | 1.415 |  |  |  |  | 0 | 0.002826
| φ82 | 2.156 |  |  |  |  | 0 | 0.006218
合成樹脂可とう電線管 | φ14 | 0.072 |  |  |  |  | 0
（PF,CD管） | φ16 | 0.084 |  |  |  |  | 0
| φ22 | 0.12 |  |  |  |  | 0
| φ28 | 0.16 |  |  |  |  | 0
波付硬質合成樹脂管 | φ30 | 0.2 |  |  |  |  | 0
（FEP管） | φ40 | 0.3 |  |  |  |  | 0
| φ50 | 0.4 |  |  |  |  | 0
| φ65 | 0.6 |  |  |  |  | 0
| φ80 | 0.7 |  |  |  |  | 0
| φ100 | 1.1 |  |  |  |  | 0
| φ125 | 1.5 |  |  |  |  | 0
| φ150 | 2 |  |  |  |  | 0
| φ200 | 3.5 |  |  |  |  | 0
メタルモール | A型 | 0.65556 |  |  |  | 0 |  | 0.0003048 | 0
| B型 | 1.3222 |  |  |  | 0 |  | 0.000808
| C型 | 2.0333 |  |  |  | 0 |  | 0.0018
ケーブルラック | W=200，H=70 | 3.1333 |  | 0
（鋼，ZAM製） | W=300，H=70 | 3.4667 |  | 0
| W=400，H=70 | 3.8333 |  | 0
| W=500，H=70 | 4.1667 |  | 0
| W=600，H=70 | 4.5333 |  | 0
| W=800，H=70 | 5.2333 |  | 0
| W=200，H=100 | 4.2333 |  | 0
| W=300，H=100 | 4.6 |  | 0
| W=400，H=100 | 5 |  | 0
| W=500，H=100 | 5.4 |  | 0
| W=600，H=100 | 5.8 |  | 0
| W=700，H=100 | 6.2 |  | 0
| W=800，H=100 | 6.6 |  | 0
| W=900，H=100 | 7 |  | 0
| W=1000，H=100 | 7.4 |  | 0
| W=1200，H=100 | 9.2333 |  | 0
ケーブルラック | W=200，H=70 | 1.5333 |  |  | 0
（アルミ製） | W=300，H=70 | 1.6667 |  |  | 0
| W=400，H=70 | 1.8333 |  |  | 0
| W=500，H=70 | 1.9667 |  |  | 0
| W=600，H=70 | 2.1333 |  |  | 0
| W=800，H=70 | 2.4333 |  |  | 0
| W=1000，H=70 | 2.7667 |  |  | 0
| W=200，H=100 | 1.7 |  |  | 0
| W=300，H=100 | 1.8667 |  |  | 0
| W=400，H=100 | 2.0333 |  |  | 0
| W=500，H=100 | 2.2 |  |  | 0
| W=600，H=100 | 2.3667 |  |  | 0
| W=800，H=100 | 3.2 |  |  | 0
| W=1000，H=100 | 3.6333 |  |  | 0
計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0

## 電線・ｹｰﾌﾞﾙ (hidden)
|  |  |  | ＩＶ・ｹｰﾌﾞﾙ重量・体積一覧表 | 工事名： | #REF!
| 細目 | 摘要 | 設備工事名 |  | 単位 | 銅 | 数量 | 総重量計 | スクラップ 重量計 | 産業廃棄物 重量計 | 単位容積(ｍ3) | 廃プラ
処分方法 |  |  |  |  | 重量 (kg) | 重量 (kg) |  | (kg) | 銅くず (ｋｇ) | 廃プラ （ｋｇ） |  | (ｍ3)
スクラップ | ＩＶ | 1.2 |  |  | 0.017 | 0.010128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1544e-06
(有価物） | 〃 | 1.6(2sq) |  |  | 0.027 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0384e-06 | 0
| 〃 | 2.0(3.5sq) |  |  | 0.038 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0174e-05 | 0
| 〃 | 2.6(5.5sq) |  |  | 0.065 | 0.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6611e-05 | 0
| 〃 | 8 |  |  | 0.105 | 0.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.826e-05 | 0
| 〃 | 14 |  |  | 0.175 | 0.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5342e-05 | 0
| 〃 | 22 |  |  | 0.265 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6442e-05 | 0
| 〃 | 38 |  |  | 0.43 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010382 | 0
| 〃 | 50 |  |  | 0.55 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 60 |  |  | 0.65 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015386 | 0
| 〃 | 100 |  |  | 1.08 | 0.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022687 | 0
| 〃 | 150 |  |  | 1.61 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034619
| 〃 | 200 |  |  | 2.04 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041527
| 〃 | 250 |  |  | 2.61 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053066
| 〃 | 325 |  |  | 3.32 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066019
| ＶＶＦ-2C | 1.6 |  |  | 0.1 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.828e-05 | 0
| 〃 | 2 |  |  | 0.13 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93e-05
| 〃 | 2.6 |  |  | 0.195 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5e-05
| ＶＶＦ-3C | 1.6 |  |  | 0.145 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06e-05
| 〃 | 2 |  |  | 0.185 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24e-05 | 0
| 〃 | 2.6 |  |  | 0.28 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001292
| DV-２R | 2.6 |  |  | 0.125 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | 0.205 | 0.1434 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 14 |  |  | 0.34 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 22 |  |  | 0.525 | 0.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 38 |  |  | 0.86 | 0.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
| DV-３R | 2.6 |  |  | 0.19 | 0.1447 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | 0.31 | 0.2151 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 |  |  | 0.51 | 0.3831 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 22 |  |  | 0.785 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 38 |  |  | 1.29 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 60 |  |  | 1.96 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
| ＣＶ-2C | 2 |  |  | 0.12 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 3.5 |  |  | 0.165 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 5.5 |  |  | 0.235 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 8 |  |  | 0.3 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 14 |  |  | 0.435 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 22 |  |  | 0.635 | 0.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 38 |  |  | 1.02 | 0.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 60 |  |  | 1.57 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 100 |  |  | 2.58 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 150 |  |  | 3.71 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 200 |  |  | 4.98 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 250 |  |  | 6.14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| ＣＶ-3C | 2 |  |  | 0.15 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 3.5 |  |  | 0.21 | 0.0977 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 5.5 |  |  | 0.3 | 0.1527 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 8 |  |  | 0.358 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 14 |  |  | 0.585 | 0.3867 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 22 |  |  | 0.86 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 38 |  |  | 1.41 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 60 |  |  | 2.17 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
| ＣＶ-4C | 3.5 |  |  | 0.26 | 0.1303 | 0 | 0 | 0 | 0
| CVT | 22 |  |  | 0.85 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045216
| 〃 | 38 |  |  | 1.35 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061544
| 〃 | 60 |  |  | 2 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085487 | 0
| （銅重はCV） | 100 |  |  | 3.25 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013196
| 〃 | 150 |  |  | 4.65 | 4.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017341 | 0
| 〃 | 200 |  |  | 6.2 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023746 | 0
| 〃 | 250 |  |  | 7.55 | 7.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002826
| 6KVＣＶ | 14 |  |  | 1.48 | 0.3867 | 0 | 0 | 0 | 0
| (6KVCV適用） | 22 |  |  | 1.59 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 38 |  |  | 2.19 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 60 |  |  | 2.97 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
計 | 合計 | [5 empty] | 1.3mm以上 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0

## 弱電ケーブル (hidden)
|  |  |  | 弱電ｹｰﾌﾞﾙ重量一覧表 |  | 工事名： | #REF!
| 細目 | 摘要 | 設備工事名 |  | 単位 | 銅 | 数量 | 総重量計 | スクラップ 重量計 | 産業廃棄物 重量計 | 単位容積(ｍ3) | 廃プラ
処分方法 |  |  |  |  | 重量 (kg) | 重量 (kg) |  | (kg) | 銅くず (ｋｇ) | 廃プラ （ｋｇ） |  | (ｍ3)
スクラップ | ＣＶＶ 1.25sq | 4C |  |  | 0.15 | 0.04133 | 0 | 0 | 0 | 0
(有価物）
| ＣＶＶ 2sq | 2C |  |  | 0.13 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6938e-05 | 0
| 〃 | 3C |  |  | 0.16 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6546e-05
| 〃 | 4C |  |  | 0.2 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010382 | 0
| 〃 | 5C |  |  | 0.24 | 0.09133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012266 | 0
| 〃 | 6C |  |  | 0.28 | 0.10933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014307
| 〃 | 7C |  |  | 0.3 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014307 | 0
| 〃 | 8C |  |  | 0.34 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016505
| 〃 | 10C |  |  | 0.43 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022687
| 〃 | 12C |  |  | 0.49 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025434
| 〃 | 15C |  |  | 0.575 | 0.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028338
| 〃 | 20C |  |  | 0.735 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034619
| 〃 | 30C |  |  | 1.1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053066
| ＣＶＶ 3.5sq | 2C |  |  | 0.18 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 3C |  |  | 0.225 | 0.09767 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 4C |  |  | 0.28 | 0.1303 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 5C |  |  | 0.34 | 0.1627 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 6C |  |  | 0.4 | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 7C |  |  | 0.43 | 0.22767 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 8C |  |  | 0.5 | 0.26033 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 10C |  |  | 0.63 | 0.32567 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 12C |  |  | 0.72 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 15C |  |  | 0.855 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 20C |  |  | 1.13 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 30C |  |  | 1.67 | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 0
| HP･CPEV等 | 2C |  |  | 0.027 | 0.0035168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9636e-05 | 0
| 0.65(0.5) | 3C |  |  | 0.033 | 0.0052752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2063e-05
| 〃 | 4C |  |  | 0.039 | 0.0070336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5518e-05
| 〃 | 6C |  |  | 0.075 | 0.01055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3619e-05
| 〃 | 5P |  |  | 0.1 | 0.017584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5036e-05 | 0
| 〃 | 7P |  |  | 0.125 | 0.024618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001131
| 〃 | 10P |  |  | 0.16 | 0.035168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013274 | 0
| 〃 | 20P |  |  | 0.27 | 0.070336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020107 | 0
| 〃 | 30P |  |  | 0.375 | 0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028354
| 〃 | 50P |  |  | 0.585 | 0.17584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041549
| 〃 | 100P |  |  | 1.11 | 0.35168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070688
| HP･CPEV等 | 2C |  |  | 0.036 | 0.011318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836e-05
| 0.9 | 3C |  |  | 0.044 | 0.016977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376e-05 | 0
| 〃 | 4C |  |  | 0.055 | 0.022636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3166e-05
| 〃 | 6C |  |  | 0.11 | 0.033954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6716e-05
| 〃 | 5P |  |  | 0.155 | 0.056591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0846e-05
| 〃 | 7P |  |  | 0.2 | 0.079227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6546e-05
| 〃 | 10P |  |  | 0.255 | 0.11318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011304
| 〃 | 20P |  |  | 0.455 | 0.22636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020096 | 0
| 〃 | 30P |  |  | 0.65 | 0.33954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028338
| 〃 | 50P |  |  | 1.04 | 0.56591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045216
| 〃 | 100P |  |  | 2.04 | 1.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088097
| HP･CPEV等 | 2C |  |  | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223e-05
| 1.2 | 3C |  |  | 0.065 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925e-05
| 〃 | 4C |  |  | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8465e-05
| 〃 | 5C |  |  | 0.095 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 〃 | 6C |  |  | 0.165 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0846e-05
| 〃 | 5P |  |  | 0.23 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4985e-05
| 〃 | 7P |  |  | 0.3 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011304
| 〃 | 10P |  |  | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016505
| 〃 | 20P |  |  | 0.745 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028338
| 〃 | 30P |  |  | 1.08 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041527
| 〃 | 50P |  |  | 1.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007065
| 〃 | 100P |  |  | 3.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012876
| 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C-FB |  |  | 0.063 | 0.0077545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6543e-05 | 0
| (5C-2V） | 7C-FB |  |  | 0.105 | 0.01572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1671e-05 | 0
| ﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ | 4E6 |  |  | 0.066 | 0.0079128 | 0 | 0 | 0 | 0
（MVVS0.75-2C）
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | [5 empty] | 1.3mm以下 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0

## 配線器具 (hidden)
|  |  |  | 配線器具等 | 工事名： | #REF!
| 細目 | 摘要 | 設備工事名 |  | 単位 重量(kg) | 数量 | スクラップ 重量計 | 産業廃棄物重量計 |  | 単位容積(ｍ3) | 金属くず | 廃プラ
名称 | [6 empty] | 鉄くず (ｋｇ) | 金属くず （ｋｇ） | 廃プラ （ｋｇ） |  | (ｍ3) | (ｍ3)
配線器具等 | ｺﾝｾﾝﾄ | 壁・床共 |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 8.4e-06 |  | 0
| ｽｲｯﾁ |  |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 8.4e-06 |  | 0
| 換気扇25ｃｍ |  |  |  | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 0.0135 | 0
| 換気扇30ｃｍ |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.020825
| 換気扇25ｃｍ | ｼｬﾀｰ付 |  |  | 3.4 | 0 |  | 0
| 換気扇30ｃｍ | ｼｬﾀｰ付 |  |  | 4 | 0 |  | 0
| 押しボタン |  |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0
| ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0
| 情報ｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0
| テレビ端子 |  |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.00014112 | 0
| 分岐器 |  |  |  | 0.22 | 0 |  | 0 |  | 6.3099e-05 | 0
| 分配器・混合器 |  |  |  | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 6.3099e-05 | 0
| 増幅器 |  |  |  | 1.7 | 0 |  | 0 |  | 0.0022204 | 0
| アンテナ | U・V共 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 0.18548 | 0
| ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 自立・壁面共 |  |  | 20.5 | 0 | 0 |  |  | 4.5844e-06
| ﾅｰｽｺｰﾙ |  |  |  | 13.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 |  |  |  | 0.73 | 0 |  |  | 0
| ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 |  |  |  | 1.5 | 0 |  |  | 0
| 電極 |  |  |  | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 6.3099e-05 | 0
| リレー制御用T/U |  |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0
| T/U付6Aリレーユニット両切 |  |  |  | 0.14 | 0 |  |  | 0
| 20Aフルパワーリモコンリレー両切 |  |  |  | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 0.0008062 |  | 0
| 20Aフルパワーリモコンリレー片切 |  |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0
| フル2線リモコン増幅器 |  |  |  | 0.32 | 0 |  |  | 0
| 小型リモコントランス |  |  |  | 0.95 | 0 |  |  | 0
| 信号線雷サージ防護ユニット |  |  |  | 0.09 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| 合計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0

## プルボックス・盤 (hidden)
[10 empty] | 工事名： | #REF!
プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書
名称 | 仕様 | 主幹 | 分岐 | 高さH | 幅W | 奥行D | 厚さｔ | 体積 | 単位重量 | 重量 | 数量 | スクラップ重量計 |  | 産業廃棄物 重量計 | 単位容積(ｍ3) | 廃プラ
プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 高さH: （ｍ）; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 幅W: （ｍ）; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 奥行D: （ｍ）; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 厚さｔ: （mm）; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 体積: （m3） | （t/ｍ3） | （ｋｇ） | （個） | 鉄くず （ｋｇ） | SUSくず （ｋｇ） | 廃プラ （ｋｇ） |  | (ｍ3)
プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 名称: ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 仕様: SUS; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 厚さｔ: 1.5; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 体積: 0 | 7.93 | 0 |  |  | 0
プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 仕様: SUS; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 厚さｔ: 1.5; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 体積: 0 | 7.93 | 0 |  |  | 0
プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 仕様: SUS; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 厚さｔ: 1.5; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 体積: 0 | 7.93 | 0 |  |  | 0
| 鋼板 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 1.6 | 0.000728 | 7.93 | 5.773 |  | 0
| 鋼板 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 1.6 | 0.000168 | 7.93 | 1.3322 |  | 0
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 鋼板 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 1.6 | 0.000168 | 7.85 | 1.3188 |  | 0
| 鋼板 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.00128 | 7.85 | 10.048 |  | 0
| 鋼板 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1.6 | 0.00044 | 7.85 | 3.454 |  | 0
| 鋼板 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.000672 | 7.85 | 5.2752 |  | 0
| 鋼板 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.000864 | 7.85 | 6.7824 |  | 0
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 鋼板 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.00176 | 7.85 | 0.013816 |  | 0
| 鋼板 |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.000448 | 7.85 | 0.0035168 |  | 0
| 鋼板 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.000384 | 7.85 | 0.0030144 |  | 0
| 鋼板 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.000256 | 7.85 | 0.0020096 |  | 0
| 鋼板 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 1.6 | 0.000576 | 7.85 | 0.0045216 |  | 0
金属 SBOX | 鋼板 |  |  | 0.124 | 0.075 | 0.04 | 1.6 | 5.5232e-05 | 7.85 | 0.00043357 |  | 0
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 樹脂 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3 | 0.000405 | 1.4 | 0.000567 |  |  |  | 0 | 0.003375 | 0
Eﾓｰﾙ 分岐BOX | 樹脂 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.019 | 3 | 2.64e-05 | 1.4 | 3.696e-05 |  |  |  | 0 | 0.00045778 | 0
樹脂SBOX | 樹脂 |  |  | 0.121 | 0.068 | 0.038 | 3 | 9.246e-05 | 1.4 | 0.00012944 |  |  |  | 0 | 0.00045778 | 0
プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 仕様: 樹脂; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 厚さｔ: 3; プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 体積: 0 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: プルボックス，分電盤，動力盤スクラップ重量計算書 名称
名称 | 仕様 | 主幹 | 分岐 | 高さH | 幅W | 奥行D | 厚さｔ | 体積 | 単位重量 | 重量 | 数量 | スクラップ重量計 |  | 産業廃棄物 重量計
小計 高さH: （ｍ）; 小計 幅W: （ｍ）; 小計 奥行D: （ｍ）; 小計 厚さｔ: （mm）; 小計 体積: （m3） | （t/ｍ3） | （ｋｇ） | （個） | 鉄くず （ｋｇ） | SUSくず （ｋｇ） | 廃プラ （ｋｇ）
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781 | 0
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05 | 0
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 樹脂製; 小計 厚さｔ: 2; 小計 体積: 0 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0
小計 仕様: 50AF以下; 小計 主幹: 1; 小計 分岐: 3 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05 | 0.00032256
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下; 小計 分岐: 1 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05 | 0
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663 | 0
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 小計 名称
名称 | 仕様 | 主幹 | 分岐 | 高さH | 幅W | 奥行D | 厚さｔ | 体積 | 単位重量 | 重量 | 数量 | スクラップ重量計 |  | 産業廃棄物 重量計
小計 高さH: （ｍ）; 小計 幅W: （ｍ）; 小計 奥行D: （ｍ）; 小計 厚さｔ: （mm）; 小計 体積: （m3） | （t/ｍ3） | （ｋｇ） | （個） | 鉄くず （ｋｇ） | SUSくず （ｋｇ） | 廃プラ （ｋｇ）
小計 仕様: SUS; 小計 厚さｔ: 1.2; 小計 体積: 0 | 7.93 | 0 |  |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: SUS; 小計 厚さｔ: 1.2; 小計 体積: 0 | 7.93 | 0 |  |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: SUS; 小計 厚さｔ: 1.2; 小計 体積: 0 | 7.93 | 0 |  |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05 | 0
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 小計 名称
名称 | 仕様 | 主幹 | 分岐 | 高さH | 幅W | 奥行D | 厚さｔ | 体積 | 単位重量 | 重量 | 数量 | スクラップ重量計 |  | 産業廃棄物 重量計
小計 高さH: （ｍ）; 小計 幅W: （ｍ）; 小計 奥行D: （ｍ）; 小計 厚さｔ: （mm）; 小計 体積: （m3） | （t/ｍ3） | （ｋｇ） | （個） | 鉄くず （ｋｇ） | SUSくず （ｋｇ） | 廃プラ （ｋｇ）
小計 仕様: 樹脂製; 小計 厚さｔ: 2; 小計 体積: 0 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 樹脂製; 小計 厚さｔ: 2; 小計 体積: 0 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 樹脂製; 小計 厚さｔ: 2; 小計 体積: 0 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
小計 仕様: 樹脂製; 小計 厚さｔ: 2; 小計 体積: 0 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0
小計 仕様: 50AF以下 | [5 empty] | 0 | 8.064e-05
小計 仕様: 100AF以下 | [5 empty] | 0 | 0.000663
小計 仕様: 100AF以上 | [5 empty] | 0 | 0.0011781
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 小計 名称
小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 端子台10P; 小計 主幹: 10 | [5 empty] | 0 | 0.00017825 | 0.0017825
小計 仕様: 端子台20P; 小計 主幹: 0 | [5 empty] | 0
小計 仕様: 端子台30P; 小計 主幹: 0 | [5 empty] | 0
小計 名称: 端子盤; 小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 端子台10P; 小計 主幹: 1 | [5 empty] | 0 | 0.00017825 | 0.00017825
小計 仕様: 端子台20P; 小計 主幹: 0 | [5 empty] | 0
小計 仕様: 端子台30P; 小計 主幹: 0 | [5 empty] | 0
小計 名称: 水道用端子盤; 小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 端子台10P; 小計 主幹: 2 | [5 empty] | 0 | 0.00017825 | 0.0003565
小計 仕様: 端子台20P; 小計 主幹: 0 | [5 empty] | 0
小計 仕様: 端子台30P; 小計 主幹: 0 | [5 empty] | 0
小計 名称: 端子盤; 小計 仕様: 鋼板; 小計 厚さｔ: 1.6; 小計 体積: 0 | 7.85 | 0 |  | 0
小計 仕様: 端子台10P; 小計 主幹: 0 | [5 empty] | 0 | 0.00017825
小計 仕様: 端子台20P; 小計 主幹: 0 | [5 empty] | 0
小計 仕様: 端子台30P; 小計 主幹: 0 | [5 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | bar: 小計 名称
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 計 | 0.0027205 | bar: 小計 名称